附件5

征地房屋拆迁补偿标准

单位：元/平方米

| 房屋类别 |  | 补偿标准 | 主要特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢混结构 |  | 1400 | 二层以上建筑物，整板基础或桩基础、承重部分全部为钢筋混凝土框架结构，现浇厕所、楼面、屋面、楼梯、天沟，层高3米，屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面，24厘米眠墙。 |
| 砖 混 结 构 | 一类 | 1290 | 钢筋混凝土基础或桩基础，现浇地梁，层层有圈梁，规定的构造柱， 现浇厕所、楼面、屋面、楼梯、天沟，屋面上部应有架空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3米，24厘米眠墙。 |
|  | 二类 | 1200 | 标准砖石基础或钢筋混凝土基础，现浇地梁、圈梁，部分构造柱，厕所、楼面、楼梯、天沟均现浇，其他预制，屋面上部有架空隔热层或平瓦坡屋面，层高3米，24厘米眠墙。 |
|  | 三类 | 1100 | 标准砖石基础，现浇地梁、预制楼面、楼梯，屋面上部有架空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3米，24厘米斗墙。 |
| 砖木结构 | 一 类 | 800 | 标准砖石基础，24厘米眠墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3米。 |
|  | 二 类 | 700 | 标准砖石基础，24厘米斗墙和部分眠墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3米。 |
| 木结构类 |  | 580 | 标准砖石基础，木柱屋梁，木板墙或卡砖墙或杂砖和土筑混砌墙， 瓦屋面，前后檐口高度2.8米以上。 |
| 偏杂类 |  | 300 | 标准砖石基础，无独立山墙，24厘米斗墙或13厘米墙或杂砖墙， 瓦屋面，檐口高度2米以上。 |

说明：

1.以上各类房屋的补偿标准指拆迁在集体土地上所建房屋的征收补偿单价。房屋拆迁补偿费按合法建筑面积结合成新进行计算。

2.上述标准为建（构）筑物建成五年内的补偿标准；五年以上的，按房屋新旧程度及维修使用状况进行折旧，折旧额度2%-10%。

3.层高在上述标准规定层高增减10厘米以内的，不增加或减少补偿；层高增加或减少超过10厘米以上的，每增减10厘米，住宅房屋补偿增减2.5%。

4.砖混和钢混结构的房屋基础深度超过1.2米的部分，给予超深基础补偿。

5.房屋建筑面积的测量计算按国家现行建筑工程建筑面积计算规范规定的标准执行。